##### Az EKG

Az elektrokardiogramm a szív elektromos terhelési folyamatának
grafikus ábrázolása.

#### A szívportré

A szívportré az EKG-jelek kivetítése egy háromdimenziós modell segítségével

Miért háromdimenziós, színes képként jelenik meg az EKG?

- Egy EKG-görbe a laikus számára nagyon alacsony informatív értékkel bír.

- A általános képzésből eredően „mint abnormális” csak a hiányzó vagy a járulékosan fellépő R - amplitúdók lesznek besorolva.

- Az automatikusan kiszámolt értékek sem értelmezhetők orvosi ismeretek nélkül.

- Mivel a jobb agyfélteke a vizuális ingereket igen gyorsan képes feldolgozni, érdemes az EKG-információkat egy optikailag könnyen feldolgozható formában prezentálni.

- Az ember a természetes tárgyakat is vizuális tulajdonságaik alapján ismeri fel és értékeli (pl. egy növény formájáról és színéről következtetünk az „egészségi állapotára”).

- A kép vizuális jellemzői, mint a forma, színmennyiség, színteltség, kontrasztok, fény, árnyék, élesség, stb. összességükben egy háromdimenziós tárgy hatását keltik.

#### A három mérési módszer

Az első mérés előtt a CardioScan( meghatározza a megfelelő mérési eljárást, az értékeléshez a leginkább megfelelő jelrendszerrel.

- Minden ember testfelépítése különböző, így a szív elhelyezkedése a mellkason belül is változó.

- Az egyénileg eltérő szívtengelyek( miatt mindenkinek megfelelő, személyre szabott mérési módszert kell választani.

###### A zavarmentes EKG-jel

A megbízható eredmény feltétele, hogy az EKG-jel zavarmentes legyen.

# Nehezen, vagy nem kiértékelhető jelek

#### Erős zavaró jelek esetén készült szívportrék

Amikor a zavarok rossz mérési eredményhez vezethetnek, a CardioScan( megszakítja a mérést.

Ritkább esetekben a zavarok ellenére is elkészül a szívportré, amely szokatlan formájáról felismerhető. Ezt az eredményt törölni kell.

A zavarok elkerülése érdekében kérjük, tartsa be a következőket:

- A vizsgált személynek nyugodtan és ellazultan kell ülnie (ha az alany túl feszült, esetleg kérje meg, hogy hunyja le a szemét).

- Az elektródák csatlakozása legyen erősen becsavarva.

- Az elektródáknak a bőrrel kell érintkezniük, és mindig nedvesnek kell lenniük (az erős testszőrzet, a harisnya ill. harisnyanadrág értékelhetetlen eredményhez vezethetnek).

- A kezek nyugodjanak a combon vagy a szék karfáján (a szabadon lógó karok kisebb izomrángásokhoz vezetnek).

- Mindkét lábfej a padlón legyen (az alany ne keresztezze a lábait).

- A felsőtest dőljön a szék háttámlájának.

- A mérés ideje alatt az alany ne lélegezzen mélyen, ne beszéljen vagy köhögjön.

- A CardioScan( és az elektródák vezetékének közeléből távolítson el minden elektromos készüléket (monitor, nyomtató, elektromos vezetékek, rádió).

- Ne legyen mobiltelefon a test és a CardioScan(  közelében (a belső zsebben tartott telefon is zavart okozhat).

A mérés elvégzése

A következőkben az első alkalommal történő mérést tárgyaljuk

(beleértve a tesztelést, a mérési módszer meghatározását).

- Lépés

A vizsgált személy üljön nyugodtan a széken.

- Lépés

A program indítása, a személyi adatok bevitele (vezetéknév, keresztnév).

A mérés elvégzése

Tesztelés

3. Lépés

Helyezze fel az elektróda-csipeszeket az 1. mérési módszer szerint,
és nyomja meg a „Herz” (szív) gombot.

A megjelenő ablakban kattintson a „Test” (teszt) gombra.

4. Lépés

Helyezze fel az elektróda-csipeszeket a 2. majd a 3. mérési módszer szerint,

és végezze el a tesztelést.

A mérés elvégzése

60 másodperces mérés

5. Lépés

Helyezze fel a három elektróda-csipeszt a műszer által ajánlott mérési módszer szerint,
és kezdje el a mérést.

EKG - mérés:

#### Eredmények

A CardioScan( több orvosi paramétert számít ki, majd elemzi és értékeli ezeket.

A CardioScan(  által végzett kiértékelés négy területe:

SZÍVPORTRÉ

JELENLEGI ÁLLAPOT

STRESSZ-ÉRTÉK

PULZUS

Az egyes eredmények jelentőssége

A szívportré

A szívportré a mérés alatt stabil EKG-görbe leképzése, orvosi határértékek figyelmen kívül hagyásával. A folyamatos változások miatt a szívportré a legtöbb információt tartalmazza, és ideális rendszeres kontroll-mérések elvégzésére.

A jelenlegi állapot

Általánosan érvényes orvosi mérték szerint elemzi az EKG-görbét, a stressz-szint figyelembe vételével. Amennyiben a mérés zavartalanul zajlik, és eredményként a jelenlegi állapotot rossznak értékeli, bizonyos, hogy az nem éri el vagy túllépte orvosi határértéket. Az állapot kiértékelése egy 0-tól (nagyon rossz) 5-ig (nagyon jó) tartó skála szerint történik.

A stressz-érték

Ez az érték a szívritmus analízisét mutatja. A szívritmus ingadozásait okozhatja a pszichikai stressz, testi megerőltetés, a túl mély légzés, gyógyszeres terheltség, alkoholfogyasztás, vagy szívritmus-zavarok. A stressz értéke 0-tól 100%-ig terjedhet, és akárcsak a pulzus és a vérnyomás, mérésről mérésre erősen eltérhet.

A pulzus

A pulzus fontos adatokkal szolgálhat, ha nem ér el, vagy túllép bizonyos értékeket, akkor is, ha minden más paraméter „megfelelő”.

A pulzus

A CardioScan( a 60 másodperces mérés alatt,
az R-amplitúdók száma alapján számítja ki a pulzust.

Ha a pulzus nem ér el, vagy túllép bizonyos orvosilag fontos határokat,
ennek több oka lehet, melyek az orvos bevonásával tisztázandók.

A stressz-érték

A CardioScan(  a szív frekvenciájának ingadozásait elemzi és értékeli.

A szív frekvenciájának elemzésével indirekt módon lemérhetjük és kiértékelhetjük, hogy hogyan reagálnak terhelésre a szív szabályzó mechanizmusai. A rendkívül összetett szabályzó folyamatok külső hatások révén történő terhelését 0-100%-ig terjedő skálán osztályozzuk.

#### A jelenlegi állapot

A CardioScan( kiszámít minden orvosilag fontos paramétert
(P, Q, R, S, T amplitúdók és idők), ezeket általánosan érvényes
orvosi mértékek szerint értékeli ki a stressz-érték figyelembe vételével.

Ha a mért érték nem éri el, vagy túllépi az orvosilag jelentős határértékeket, vagy a gyakorlat alapján megszabott stressz-értékeket, a jelenlegi állapot mértéke csökken.

Az ideális jelenlegi állapot értéke 5,0

A szívportré

A szívportré az EKG-jel eltéréseinek legfontosabb mutatója.

Az EKG-jel sajátos ábrázolása révén az eltérések orvosi laikus által is kiértékelhetők,

a hosszú távú változások megfigyelhetők.

A szívportré

A szívportré lehetővé teszi, hogy a rizikócsoportokat hosszú távon megfigyeljük
és rámutat az esetleges kedvezőtlen változásokra.

##### Példa jelentős változások kialakulására

(A szívportrék egy személy több hónapon keresztül tartó megfigyelését példázzák.)

- Nincs eltérés az EKG és a stressz területén.

- Nincs eltérés az EKG területén, normális stressz-szint.

- Nincs eltérés az EKG területén, magas stressz-szint.

- Nincs eltérés az EKG területén, nagyon magas stressz-szint.

A stresszt jelző fedél nagyon sötét, lila elszíneződéseket mutat,
100%-os stressz.

- Minimális eltérés az EKG területén, nagyon magas stressz-szint.

Az első, lenti csúcs kissé lekerekített (kisebb lett a T-hullám).

- Jelentős eltérés az EKG területén, nagyon magas stressz-szint.

Az első, lenti csúcs befelé húzódik és sárgás színű (nincs T-hullám).

- Nagyon nagy eltérések az EKG területén, nagyon magas stressz-szint.

Az első, lenti csúcs befelé megy és vöröses (az ST-szakasz lesüllyedt).

Az orvos csak a 6. és 7. szívportré EKG-görbéit minősítené kedvezőtlennek.

A CardioScan( a rendszeresen összehasonlított szívportrék alapján
már hetekkel, vagy hónapokkal előbb is értékes tájékoztatást adhat
az esetleges kedvezőtlen változásokról.

#### Szívportré-modellek

A szívportrékon a szív elektromosan gerjesztett izgalmi állapotában nem,
vagy csak csekély mértékben áll be változás.

#### Szívportré-modellek

A szívportrékon a szív elektromosan gerjesztett izgalmi állapotában nagy mértékű,

vagy határértékű a változás.

Szívportré-modellek

A szívportrékon a szívben elektromosan gerjesztett izgalmi állapotában
igen nagy mértékű a változás.

Ha a CardioScan(-nél végzett mérések során hasonló szívportrék keletkeznek,
a mérést az esetleges zavaró körülmények kizárása után meg kell ismételni.

Ha az ismételt mérés eredménye is ilyen magas eltérést mutat,
feltétlenül szükséges az orvosi vizsgálat.

#### Az eredmények kombinációja

A CardioScan( négy mérési eredményt ad.

Ezek az eredmények összességükben még pontosabb tájékoztatást
tudnak adni az esetleges egészségügyi problémákról.

MEGJEGYZÉS:

Minél több paraméter nem felel meg a megadott határértékeknek,
annál sürgősebb az orvosi vizsgálat!

Példák

Az eredmények leggyakoribb kombinációja (jelentős eltérések nélkül)

A szívportré

A szívportré színe: zöldes-kék

A stresszt jelző fedél színe: zöldes-kéktől világosbarnáig

A szívportré alakja: az első csúcs kiáll

Jelenlegi állapot:	4,8 – 3,5

Stressz-érték:		10%-37%

Pulzus:			60-85

Az eredmények feltűnő kombinációja

A szívportré

A szívportré színe: narancssárgától vörösig az első területen (feltűnő)

A stresszt jelző fedél színe: világos lila (feltűnő)

A szívportré alakja: az első csúcs ellaposodott (feltűnő)

Jelenlegi állapot:		1,0 (értékelés: nagyon rossz)

Stressz-érték:			80% (veszélyes)

Pulzus:				99 (felső határérték)

A CardioScan( mérési eredményeinek magyarázata

Összefoglalás

- Érték:

4-5:	nagyon jó = nincsenek érdemleges eltérések

3,5-4:	jó = csekély mértékű eltérések

3,0-3,5:	közepes érték = ld. lejjebb (Stressz: > 50%)

3 alatt:	ismételt mérés ajánlatos, ha az érték hasonló marad,
           orvosi konzultáció szükséges → ORVOS

- Stressz:

> 35%	enyhe, nem veszélyes

> 50%,	állandó érték - jó értékkel együtt: pszichikai vagy gyógyszeres okból

- közepes értékkel együtt: orvosi konzultáció szükséges → ORVOS

100%	ismételt mérés ajánlatos, ha a stressz szintje hasonló marad,

orvosi konzultáció szükséges → ORVOS

- Pulzus:

> 100, állandó érték	Orvosi konzultáció szükséges  → ORVOS

< 55, állandó érték	Ha a vizsgált személy nem sportoló,

orvosi konzultáció szükséges  → ORVOS

|  | Szívportré: Vöröses elszíneződés az első, és centrális területen → ORVOS, Egyértelműen kivehető sárga „labda” az alsó centrális területen → ORVOS Mély, szögletes (majdnem derékszögű) bevágások a jobb oldalon → ORVOS |
| --- | --- |

- Orvosi adatok:

Ha a QT 0,02 a jelzett normálérték felett van  → ORVOS

Ha a T/R negatív  → ORVOS

A CardioScan( mérési eredményeinek magyarázata

További eljárási módok rossz állapot érték esetén

- Rossz állapot érték esetén (érték < 3,0) kérjük, ismételje meg a mérést, és az esetleges zavaró tényezők kizárása érdekében előzetesen ellenőrizze a készülék minden csatlakozóját és kapcsolatát. Ha az eredmény továbbra is rossznak bizonyul, ajánlott orvost felkeresni.

- Fontos:  Ha a 3. mérési módszer adja a rossz állapot eredményét, kérjük vegye figyelembe a következőket (lásd a hozzátartozó rajzot is): Ha a 3. mérési módszer tesztelési eljárása során nagyon mély, negatív irányú eltérések adódnak (lásd 1. kép), ez legtöbbször kóros esetet jelent  , amely orvosi vizsgálatot igényel. Ha viszont a 3. mérési módszer tesztelési eljárása során az R-kitérés pozitív irányú (lásd 2. kép), ekkor az első két mérési módszerrel együtt 60 másodperces mérést kell végezni. A három mérés legjobb eredményét kell figyelembe venni. A vizsgált személynek az a mérési módszer lesz optimális, amelyik a korrigált eredményt adja.

- Ritkább esetben a készülék mindhárom mérési eljárás esetén megszakítja a mérést, akkor is, ha megváltoztattuk az erősítési faktort és megszüntettük a zavaró tényezőket. Ebben az esetben tapasztalataink szerint valószínűleg a szív-ingerületvezetési probléma van. Ennek tisztázása érdekében tanácsos orvost felkeresni.

Az EKG-jel igen nagymértékű változása esetén kívánatos eljárás

(Az érték 3,0 alatt van, a szívportré kedvezőtlen, a stressz értéke
állandóan 100% közelében, a pulzus állandóan 100 felett, stb.)

Hogyan bánjunk a beteggel?

#### Eljárás orvosi vizsgálat javaslása esetén

A súlyos szívbetegségek kialakulása kizárólag rendszeres ellenőrzés révén előzhető meg.

A rendszeres kontroll-ellenőrzések irányvonalai

Milyen PC-kel együtt használható a CardioScan( ?

A CardioScan( szívportré-figyelő információs mikroszkóp felhasználói programja minden

    - Windows 95® (a, b, c)

    - Windows 98® (SP1, SE)

    - Windows NT® 4.0 (SP3, SP4, SP5)

Microsoft operációs rendszerrel rendelkező, a technikai biztonsági követelményeknek megfelelő PC-re telepíthető. A CardioScan( nem fut DOS, Win 3.1/3.11 és a különféle Unix programokkal.

A következőkben felsoroljuk az Ön számítógépének hardware-konfigurációjával szemben támasztott rendszerkövetelményeket:

A számítógép hardware-követelményei:

- min. 486DX processzor, 66 MHz

- min. 16 MB RAM,

- 1 szabad soros felhasználói interface

(nem lehet foglalt a COM 1 vagy 2, pl. egy modem által),

- 15 MB szabad hely a merevlemezen (HDD),

- (A CardioScan( kezdetben kb. 12,5 MB helyet foglal),

- 16 bit-es VGA (Highcolor), 2 MB videó RAM ajánlott.

A számítógép ajánlott hardware-konfigurációja:

- Pentium processzor, 90 MHz,

- 32 MB RAM,

- 1 szabad soros felhasználói interface (COM port),

- 30 MB szabad hely a merevlemezen (HDD),

- Monitorvezérlő (VGA 65000 szín, Highcolor 16 bit, 4 MB videó RAM)

## A CardioScan( készülék műszaki adatai

Méret:	160 x 37 x 95 mm

Súly:	425 g

A CardioScan( az EKG-jel minőségi leképezésére.

A vizsgálathoz nem feltétlenül szükséges a teljes pontosság.

Biztonsági osztály: II

Bemenő jel érzékenysége:		± 4 mV

Frekvenciamenet:			0,5 – 40 Hz

Közös modusú elnyomás:		> 95 dB

AD-átalakító:				12 Bit-es

Felbontóképesség:			2,44 µV

Átütési szilárdság:			> 4 kV

Defibrillátoros védelem:		beépített

Hálózati adapter:			230V AC / 9V DC

Áramfelvétel:				35 mA (átvitel közben)

Az akkumulátor áramfelvétele:		< 120 µA

Telep kimerülési küszöbérték:		7,5 V

Telep:					9V Típusa: 6LR61 (alkáli)

DIN EN ISO 9001 CE 0197 tanúsítvánnyal rendelkezik.

# Footnotes

( Az orvostudomány különbséget tesz elektromos és anatómiai szívtengely között. A kettő szinte teljesen megegyezik.

Ha a CardioScan( által automatikusan kiválasztott 3. módszer tesztelési eljárása során különösen mély, negatív irányú eltérés adódik, az EKG-eltérés 80%-os valószínűséggel orvosi konzultációt igényel. Ekkor igen nagy,  kb. 50% az esély arra, hogy komolyabb egészségi probléma áll fent. Javasolja a vizsgált személynek, hogy keresse fel orvosát.

# Text boxes

# Szinusz-csomó

Megszabja a szívverés „ütemét” (ritmusát)

# Jobb pitvar

A vért a jobb kamrába pumpálja

# Jobb kamra

A vért a kis, tüdő-vérkörbe pumpálja

# Bal pitvar

A vért a bal kamrába pumpálja

# Bal kamra

A vért a nagy, test-vérkörbe pumpálja

#### A szív négy kamrából áll

A szív elektromos terhelésének mértéke és ennek leképezése 
az EKG-görbén

Feszültség millivolt-ban

P-hullám

R csúcs

S-csúcs

T-hullám

Egy szívverés (kb. 0,5 s = 500 ms)

- Az eltérésektől mentes EKG természetes, „barátságos” színekkel (kék-zöld: víz, erdő, mező), a jelentős eltéréseket mutató EKG „jelzőszínekkel” (piros-narancs-sárga: tűz, izzás, forróság) való megjelenítése minden laikus számára egyértelmű eredményt mutat.

Feszültség millivolt-ban

Idő másodpercben vagy millimásodpercben

(az értékek függnek a pulzus-számtól)

# EKG az orvosnál

12 csatornás EKG

A vizsgált személy fekszik

10 elektróda

# Időigényes

Beleértve a várakozási időt is

Az orvos 12 EKG-görbét elemez

Mind a 12 vezeték eltérését

osztályozza

CardioScan(

1 csatornás EKG

# A vizsgált személy ül

3 elektróda kerül csatlakoztatásra

Az orvos diagnózist állít fel

Egyszeri tesztelés.

Az ajánlott mérési módszer kiválasztása.

A szívportré és a kiértékelés

elkészítése.

# Kevés időt vesz igénybe

## Néhány perc

A CardioScan( egy EKG-görbét elemez.

Egy menetben osztályozza
a „normális” EKG-görbétől való eltérést.

O.K.

(nincs eltérés)

## A CardioScan(

orvosi vizsgálatot ajánl

##### Jelentős eltérés

Jobb csukló

Bal csukló

Bal boka

A CardioScan( vagy az elektródák vezetékeinek közelében található elektromos készülékek által okozott zavarok (pl. monitor, nyomtató, mobiltelefon, stb.).

Mérés közben megszakadt a csatlakozás. (Az elektróda levált a bőrről vagy kilazult a csatlakozó).

Izomrángás által okozott zavar (hirtelen és intenzív karmozdulat).

Izomrángás által okozott zavar (kismértékű kar-, fej,- vagy vállmozdulat).

Egyenletes izommozgás által okozott zavar (pl. a felsőtest alig észrevehető ingadozása).

Túl nagy erősítési tényező (az R-amplitúdók láthatóan elhagyják a képernyő mezejét)

Túl alacsony erősítési tényező (a T- és különösen a P-hullámok alig láthatók)

3,5-2,5		Átmenet a megfelelő és az orvosi konzultációt igénylő állapot között.

Az eredmény alátámasztásához ismételt mérés szükséges.

Vegye figyelembe a további paramétereket (stressz, pulzus).

5,0-3,0		Jó – nagyon jó

#### Eltérésektől mentes szívportré

3,0-0,0		Orvosi konzultációt igénylő állapot!

Ajánlott a mérés megismétlése.

Minél jobban megközelíti az érték nullát, annál sürgősebb az orvosi vizsgálat.

Szívportré orvosi vizsgálatot igénylő eltérésekkel

Orvos felkeresése

A mérés ideje alatt figyelje a vizsgált személyt, és próbálja meg megállapítani,
hogy hogyan reagálna a rossz összeredményre.

Ha a vizsgált személy rosszul reagál, nyugtassa meg.

Például:

- Érdeklődjön már ismert egészségügyi problémákról.

- Tudassa, hogy csak a 0 felé közelítő összérték jelez nagyon rossz állapotot (a legtöbb embernél mért érték 1,0-2,9 között van).

- Ajánlja fel a mérés megismétlését, a hibák kizárása érdekében.

Ellenőrizze a három elektróda vezetékeinek csatlakozását

(Finoman mozgassa meg a vezetékek dugóját /

Ellenőrizze, hogy szín szerint vannak-e összedugva).

Ellenőrizze mindkét elektróda-csipesz csavarjait.

(Ha a csavarok lazák, csavarja be őket szorosan).

Ismételje meg a mérést.

(Juttasson elég folyadékot az elektródákra).

Ha az eredmény ugyanaz, kérdezzen rá az orvosi kezelésre.

A jelentős eltérések orvosi konzultációt igényelnek.

KERESSE FEL ORVOSÁT!

Fennáll-e orvosi kezelés?

Igen

O.K.

Nem

Adja át a betegnek a   CardioScan(  kinyomtatott eredményét
és a Cybernetik Vision orvosának eredeti
írásbeli véleményét a kezelőorvos felé.

Önkéntes alapon!

Vegye fel a beteg adatait és írassa alá
a beleegyezési nyilatkozatot.

A beleegyezési nyilatkozatot és a CardioScan( kinyomtatott

eredményét küldje el a Cybernetic Vision-nak

A Cybernetic Vision orvosi személyzete felveszi
a kapcsolatot a beteggel és a kezelőorvossal.